## TYPEQ
DESIGNATIONS |  | U. | Q. | P. U. | TOTAL
COMMUNAUTE DE COMMUNES PONTGIBAUD SIOULE ET VOLCANS
LOGEMENTS SOCIAUX - OFFICE DE TOURISME 18 rue du Commerce - 63230 PONTGIBAUD
LOT 9 : ELECTRICITE
Rappel CCTP
Dans le CCTP, certains principes d'installations sont imposés pour bien préciser ce que l'on désire.
Le titulaire du présent lot devra s’y conformer pour établir son offre.
Les entrepreneurs devront obligatoirement prévoir dans leur offre de base, le matériel désigné au titre de référence de qualité dans le CCTP.
Les marques des matériels mentionnées dans le marché seront obligatoirement respectées pour la remise de l’offre de base.
Toutefois, ils pourront en plus de leur soumission proposer toutes variantes qu’ils jugeraient utiles, hors du Devis Quantitatif Estimatif de base, tout en respectant les préconisations du Maître d'Ouvrage.
Ces propositions de variantes seront créées sur un autre document Excel, en le joignant à leur offre de base.
Nota 1 : Avant de chiffrer le DPGF, il est fortement recommandé de lire le CCTP pour éviter tous malentendus lors de l'exécution des travaux.
Nota 2 : Au minimum, chaque ligne de la présente DPGF devra être renseignée dans les colonnes PU et TOTAL.
2 - INSTALLATIONS GENERALES
2.1 - GENERALITES ET TRAVAUX DIVERS
| - Coffrets de chantier suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Eclairage provisoire suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
| - Réservations, trous, percements, saignées et rebouchages suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Remises en état des parois traversées ou saignées suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Précautions et dispositions à prendre concernant la perméabilité à l'air suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Nettoyage fréquent, Tri selectif et évacuation de ses propres déchets | ENS | 1 |  | 0
0
| - Essais COPREC 1 et 2 | ENS | 1 |  | 0
0
| - Document Consuel (pour chaque logement, communs, office de tourisme et bureaux existants) | U | 7 |  | 0
0
| - Contrôle pour le Consuel par l'organisme choisi | ENS | 1 |  | 0
0
| - Démarches avec les concessionnaires pour les demandes de branchements, le suivi, les réceptions, etc. suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Dossier des Ouvrages Exécutés : Plans, Schémas et Dossier technique à jour, sur papier (en 6 exemplaires) et au format informatique sur CD suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
0
| SOUS TOTAL H.T. GENERALITES ET TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
2.2 - REPERAGE DES INSTALLATIONS
- Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements:
| - Repérage de l'ensemble des installations électriques et des passages de canalisations existantes suivant CCTP | ENS | 1
| SOUS TOTAL H.T.REPERAGE DES INSTALLATIONS |  |  |  | 0
2.3 - NEUTRALISATION & DEPOSE
- Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements:
| - Neutralisation des installations électriques existantes suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
| - Dépose des installations électriques existantes suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Equipements déposés en bon état de fonctionnement à remettre au maître d’ouvrage suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL H.T. NEUTRALISATION & DEPOSE |  |  |  | 0
0
0
0
| 2.4 - MISE A LA TERRE |  |  |  | 0
0
| 2.4.1 - Terre du bâtiment |  |  |  | 0
0
| - Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements: |  |  |  | 0
0
| - Circuit de terre renforcé par piquets de terre (y compris regard de visite pour chaque piquet de terre) et reliés entre eux par câble en cuivre nu de 25 mm² relié à la barrette de mesure (R < 10 Ω) suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Barrette de mesure suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| - Liaison entre barrette de mesure et borne principale avec du câble cuivre nu 25mm² suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Borne principale de terre 12 départs avec capot suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Liaison équipotentielle principale suivant CCTP avec : - toutes les liaisons équipotentielles sur les parties métalliques du bâtiment (huisseries, structures des doublages et cloisons, les fers porteurs des dalles de faux plafond, treillis de dalle, etc.) - toutes les liaisons équipotentielles sur les éléments métalliques y compris des chemins de câbles, des panneaux de distribution, des boîtes à lettres, etc. - toutes les liaisons équipotentielles des canalisations et gaines métalliques de fluides (eau, gaz et air) | ENS | 1 |  | 0
| - Départ pour le téléreport suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| - Départ pour les courants faibles suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| - Départ en câble cuivre 25 mm² pour la distribution par colonne montante de terre suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Répartiteur de terre 7 directions avec capot suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| 2.4.2 - Terre des communs |  |  |  | 0
0
| - Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements: |  |  |  | 0
0
| - Dérivation individuelle de terre en câble cuivre 16 mm² pour le raccordement au répartiteur de terre en tableau électrique des communs suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
| - Distributions des protections électriques en tableau électrique des communs suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Raccordement du parafoudre en tableau des communs suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
0
| 2.4.3 - Terre des logements |  |  |  | 0
0
| - Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements: |  |  |  | 0
0
| - Dérivation individuelle de terre en câble cuivre 16 mm² pour le raccordement au répartiteur de terre du tableau électrique en Gaine Technique Logement suivant CCTP | ENS | 4 |  | 0
| - Liaison équipotentielle locale de salle d’eau suivant CCTP | ENS | 4 |  | 0
0
| - Distributions des protections électriques en tableau électrique du logement suivant CCTP | ENS | 4 |  | 0
0
| - Raccordement du parafoudre en tableau suivant CCTP | ENS | 4 |  | 0
0
0
| 2.4.4 - Terre de l'office de tourisme |  |  |  | 0
0
| - Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements: |  |  |  | 0
0
| - Dérivation individuelle de terre en câble cuivre 25 mm² pour le raccordement au répartiteur de terre en TGBT Office de tourisme suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
| - Liaison équipotentielle local stockage granulés suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
| - Distributions des protections électriques en TGBT Ecole suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Raccordement du parafoudre en TGBT Ecole suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
0
| SOUS TOTAL H.T. MISE A LA TERRE |  |  |  | 0
0
| 2.5 - BRANCHEMENT ELECTRIQUE |  |  |  | 0
0
| - Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements: |  |  |  | 0
0
| - Pose du coffret de coupure C400-P200 suivant CCTP | PM |  | charge | GO-VRD
0
| - Fourniture du coffret de coupure C400-P200 sur socle suivant CCTP | ENS | 1
| - Ensemble colonne montante de chez SEIFEL (ou équivalent) en coffret REMBT entièrement équipé suivant calcul de colonne électrique en annexe du CCTP, comprenant : - 2 distributeurs de niveau 200A 6 directions - 7 ensembles CCPI Mono 60A , - 1 boitier de connexion pour bus de dérivation 8 directions et plaquette, - les étiquettes de repérage, - divers accessoires de raccordement et de fixation. | ENS | 1 |  | 0
0
| - Mise à La Terre colonne électrique suivant CCTP et recommandation d'ERDF | ENS | 1 |  | 0
0
| - Dérivation individuelle par câble en 2 x 16 mm² Cu, sous conduit ICTA, pour communs suivant CCTP | ML | 7 |  | 0
0
| - Dérivation individuelle par câble en 2 x 35 mm² Cu, sous conduit ICTA, pour les bureaux existants suivant CCTP | ML | 25 |  | 0
0
0
| - Dérivation individuelle par câble en 2 x 35 mm² Cu, sous conduit ICTA, pour l'office de tourisme suivant CCTP | ML | 16 |  | 0
0
| - Dérivation individuelle par câble en 2 x 35 mm² Cu, sous conduit ICTA, pour le logement studio suivant CCTP | ML | 25 |  | 0
0
| - Dérivation individuelle par câble en 2 x 35 mm² Cu, sous conduit ICTA, pour le logement T3.1 suivant CCTP | ML | 32 |  | 0
0
| - Dérivation individuelle par câble en 2 x 35 mm² Cu, sous conduit ICTA, pour le logement T3.2 suivant CCTP | ML | 20 |  | 0
0
| - Dérivation individuelle par câble en 2 x 35 mm² Cu, sous conduit ICTA, pour le logement T3.3 suivant CCTP | ML | 22 |  | 0
0
| - Raccordement des compteurs ERDF en câble bus téléreport depuis le boîtier de connexion en colonne suivant CCTP | ML | 147 |  | 0
0
| - Cheminement des Dérivations Individuelles sous goulotte aluminium , dont le couvercle est ouvrable à l’aide d’un outil, blanche, non propagateur de la flamme, IP4X, IK07, RoHS (y compris accessoires, coudes, fixations, embouts, etc.) pour les parcours apparents suivant CCTP | ML | 150 |  | 0
0
| - Platine support de compteur et disjoncteur de branchement Mono, avec habillage et porte transparente, pour communs à installer en local technique suivant CCTP | U | 1 |  | 0
| - Platine support de compteur et disjoncteur de branchement Mono, avec habillage et porte blanche , pour logement, à installer en GTL suivant CCTP | U | 4 |  | 0
0
| - Platine support de compteur et disjoncteur de branchement Monophasé, avec habillage et porte transparente, pour office de tourisme à installer en bureau suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| - Platine support de compteur et disjoncteur de branchement Monophasé, avec habillage et porte transparente, pour bureaux existants à installer en bureau suivant CCTP | U | 1 |  | 0
| - Disjoncteur de branchement 2 x 15/45A non-différentiel, pour communs, à raccorder suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| - Disjoncteur de branchement 2 x 15/45A différentiel 500 mA type S, pour logement, à raccorder suivant CCTP | U | 4 |  | 0
0
| - Disjoncteur de branchement 2 x 30/60A différentiel 500 mA type S, pour l'office de tourisme, à raccorder suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| - Disjoncteur de branchement 2 x 30/60A différentiel 500 mA type S, pour les bureaux existants, à raccorder suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| - Pose de compteur électronique monophasé (fourni par ERDF), à raccorder sur la platine suivant CCTP | U | 7 |  | 0
0
| - Montage du dossier de branchement, contacts, demandes, rendez-vous et diverses démarches auprès des services d'ERDF suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
0
| SOUS TOTAL H.T. BRANCHEMENT ELECTRIQUE |  |  |  | 0
0
0
0
| 2.6 - BRANCHEMENT TELEPHONIQUE |  |  |  | 0
0
| - Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements: |  |  |  | 0
0
| - Pose des chambres de tirage et des conduits enterrés PVC rigide suivant CCTP | PM |  | charge | GO-VRD
| - 3 conduits PVC rigides Ø 45 x 1.8 mm à aiguiller en attente entre chambre de tirage en limite de propriété et placard technique pour liaisons Cuivre suivant CCTP et recommandations d'ORANGE | ENS | 1 |  | 0
| - 2 conduits ICTA Ø 25 à aiguiller en attente entre local technique et chaque raccordement des logements pour liaisons Cuivre et Fibre Optique suivant CCTP et recommandations d'ORANGE | ENS | 4 |  | 0
| - 2 conduits ICTA Ø 25 à aiguiller en attente entre local technique et arrivéé Orange à proximité de la baie informatique de l'office de tourisme suivant CCTP et recommandations d'ORANGE | ENS | 1 |  | 0
| - Cheminement sous goulotte aluminium, non propagateur de la flamme, IP4X, IK07, RoHS (y compris accessoires, coudes, fixations, embouts, etc.) pour les parcours apparents suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
| - Réglette 7 paires en placard technique suivant CCTP | U | 2 |  | 0
0
| - Liaisons et raccordements d'une colonne cuivre par câble multipaires série 298 suivant CCTP et recommandations d'ORANGE | ENS | 1 |  | 0
0
| - Divers accessoires de raccordement et de fixation | ENS | 1 |  | 0
0
| - Contacts, demandes, rendez-vous et diverses démarches auprés des services d'ORANGE suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
0
| SOUS TOTAL H.T. BRANCHEMENT TELEPHONIQUE |  |  |  | 0
0
| 3 - INSTALLATIONS DES COMMUNS |  |  |  | 0
0
0
| 3.1 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE DES COMMUNS |  |  |  | 0
0
| - Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements: |  |  |  | 0
0
| - Câble d'alimentation du tableau des communs en 2 x 16 mm² Cu (Classe 2) depuis le disjoncteur de banchement suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
0
| SOUS TOTAL H.T. RACCORDEMENT ELECTRIQUE DES COMMUNS |  |  |  | 0
0
0
0
| 3.2 - TABLEAU ELECTRIQUE DES COMMUNS |  |  |  | 0
0
| - Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements: |  |  |  | 0
0
| - Tableau TC réalisé par 1 coffret mural, IP65, IK09, classe 2, avec plastrons, porte transparente fermant à clé, appareillage modulaire, repérage des circuits par étiquettes gravées, réserve répartie de 30 %, schémas électriques de câblage et équipé suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| SOUS TOTAL H.T. TABLEAU ELECTRIQUE DES COMMUNS |  |  |  | 0
0
0
0
| 3.3 - CANALISATIONS ET MODES DE POSES |  |  |  | 0
0
| - Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements: |  |  |  | 0
0
| - Sous conduits enterrés TPC N et PVC suivant CCTP | PM |  | charge | GO-VRD
| - Large Goulotte technique en aluminium avec cloisons de séparations , non propagateur de la flamme, IP4X, IK07, RoHS (y compris accessoires, coudes, fixations, embouts, etc.) pour les parcours apparents des arrivées et/ou départs de câbles suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Moulures et plinthes U23X (avec accessoires angles, T, embouts, etc.), M1, essai au fil incandescent à 960°C, IK07, IP4X, conforme RoHS, pour la distribution horizontale sur les murs existants pleins suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Saignées sur les murs existants pour encastrement des gaines (remontées et descentes) et appareillages suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Conduits ICTA y compris accessoires suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Conduits IRL y compris accessoires suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Boîtes de raccordement | ENS | 1 |  | 0
0
0
| SOUS TOTAL H.T. CANALISATIONS ET MODES DE POSES |  |  |  | 0
0
0
0
| 3.4 - APPAREILLAGE ET EQUIPEMENTS LUMINAIRES |  |  |  | 0
0
| - Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements: |  |  |  | 0
0
| - Inter SA temporisé" Plexo " Blanc IP55 en saillie ou en encastré | U | 4 |  | 0
0
| - Inter SA voyant lumineux" Plexo " Blanc IP55 en saillie ou en encastré | U | 2 |  | 0
0
| - P.C 2 x 16 A + T " Plexo " IP55 circuit service, en saillie (y compris pour ampli TV) | U | 4 |  | 0
0
| - Lustrerie y compris source, fixations, raccordements: |  |  |  | 0
0
| - Point lumineux | U | 27 |  | 0
0
| - Luminaire type E selon CCTP | U | 17 |  | 0
0
| - Luminaire type Ed selon CCTP | U | 8 |  | 0
0
| - Luminaire type F selon CCTP | U | 2 |  | 0
| - Point d'éclairage d'évacuation intérieur | U | 1 |  | 0
0
| - Bloc Autonome de balisage étanche, suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| - Télécommande en TGBT, suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
0
0
| SOUS TOTAL H.T. APPAREILLAGE ET EQUIPEMENTS LUMINAIRES |  |  |  | 0
| 3.5 - ALIMENTATIONS ET EQUIPEMENTS PARTICULIERS |  |  |  | 0
0
| 3.5.1 - Alimentations |  |  |  | 0
0
| - Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements: |  |  |  | 0
0
| Depuis le tableau électrique des communs : |  |  |  | 0
0
| - Coffret de chaufferie force : 3 G 2,5 mm² raccordé suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| - Coffret de chaufferie PC : 3 G 2,5 mm² raccordé suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| - Coffret de chaufferie Eclairage : 3 G 1,5 mm² raccordé suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| - Alimentation Ampli TV : 3 G 2,5 mm² raccordé sur PC suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| - Reprise et dévoiement équipements existant suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| Depuis le coffret de chaufferie: |  |  |  | 0
0
| - Armoire de chauffage : 3 G 2,5 mm² en attente avec du mou à disposition du lot concerné suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| Depuis le DGBT bureaux existants : |  |  |  | 0
0
| - TGBT bureaux existants : raccordé suivant existant suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
0
| 3.5.2 - Equipements |  |  |  | 0
0
| - Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements: |  |  |  | 0
0
| - Coffret de chaufferie entièrement équipé suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Interrupteur de proximité suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
0
| SOUS TOTAL H.T. ALIMENTATIONS ET EQUIPEMENTS PARTICULIERS |  |  |  | 0
0
0
0
| 3.6 - PROTECTION INCENDIE DU BATIMENT |  |  |  | 0
0
| - SANS OBJET |  |  |  | 0
0
0
| SOUS TOTAL H.T. PROTECTION INCENDIE DU BATIMENT |  |  |  | 0
0
0
| 3.7 - TELEVISION |  |  |  | 0
0
| - Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements: |  |  |  | 0
0
| - Ensemble d’aériens de réception terrestre numérique, en toiture, sur mats avec supports, colliers, fixations et crosse de passage suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Vérification de la résistance mécanique des éléments sur lesquels sont fixés les mâts suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Raccords d'étanchéité suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Installation de réception terrestre numérique en toiture suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Préamplificateur suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Filtre programmable pour la TNT suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
| - Installation pour la centrale et la distribution dans les logements suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Installation pour la distribution en GTL de chaque logement comprenant le répartiteur et divers accessoires suivant CCTP | ENS | 4 |  | 0
0
| - Prise de télévision TV / FM en encastré suivant CCTP | U | 7 |  | 0
0
| - Câblage pour l’installation de réception télévisuelle par câble coaxial faibles pertes suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Divers accessoires de raccordement et de fixation suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Mise en service, essais et réglages de l’ensemble de l’installation conformément au cahier des charges du COSAEL suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Dossier pour attestation du COSAEL suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Fourniture des documents suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
0
| SOUS TOTAL H.T. TELEVISION |  |  |  | 0
0
| 4 - INSTALLATIONS DES LOGEMENTS |  |  |  | 0
0
0
| 4.1 - RACCORDEMENTS ELECTRIQUES DES LOGEMENTS |  |  |  | 0
0
| - Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements: |  |  |  | 0
0
| - Ensemble de goulottes GTL type DRIVIA 18, 18 modules, permettant d'avoir 3 compartiments suivant CCTP | ENS | 4 |  | 0
0
| - Câble d'alimentation du tableau en 2 x 25 mm² Cu depuis le disjoncteur de banchement suivant CCTP | ENS | 4 |  | 0
0
| - Câble de commande d'asservissement tarifaire en 2 x 1,5 mm² Cu depuis le compteur ERDF suivant CCTP | ENS | 4 |  | 0
0
0
| SOUS TOTAL H.T. RACCORDEMENTS ELECTRIQUES DES LOGEMENTS |  |  |  | 0
0
0
| 4.2 - TABLEAUX ELECTRIQUES DES LOGEMENTS |  |  |  | 0
0
| - Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements: |  |  |  | 0
0
| - Tableau en GTL, plastique, classe 2, avec porte, appareillage modulaire, repérage des circuits par étiquettes gravées, réserve répartie de 30 %, schémas électriques de câblage et équipé suivant CCTP pour logement Studio | ENS | 1 |  | 0
| - Tableau en GTL, plastique, classe 2, avec porte, appareillage modulaire, repérage des circuits par étiquettes gravées, réserve répartie de 30 %, schémas électriques de câblage et équipé suivant CCTP pour logement T3 | ENS | 3 |  | 0
0
0
| SOUS TOTAL H.T. TABLEAUX ELECTRIQUES DES LOGEMENTS |  |  |  | 0
0
0
| 4.3 - CANALISATIONS ET MODES DE POSES |  |  |  | 0
0
| - Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements: |  |  |  | 0
0
| - Saignées sur les murs existants pour encastrement des gaines (remontées et descentes) et appareillages suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Conduits ICTA suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Boîtes de raccordement suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Boîtes d’encastrement étanches à l’air suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
0
| SOUS TOTAL H.T. CANALISATIONS ET MODES DE POSES |  |  |  | 0
0
0
0
| 4.4 - APPAREILLAGE ET EQUIPEMENTS LUMINAIRES |  |  |  | 0
0
| - Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements: |  |  |  | 0
0
| - Inter S.A en encastré suivant CCTP | U | 24 |  | 0
0
| - Inter S.A avec témoin lumineux en encastré suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| - Inter V.V en encastré suivant CCTP | U | 16 |  | 0
0
| - Inter B.P en encastré suivant CCTP | U | 6 |  | 0
0
| - Inter B.P avec voyant lumineux porte étiquette " Plexo " en encastré suivant CCTP | U | 4 |  | 0
0
| - Commande de bouche VMC cuisine en encastré suivant CCTP | U | 4 |  | 0
0
| - P.C 2 x 16 A + T circuit service en encastrée suivant CCTP | U | 79 |  | 0
0
| - P.C 2 x 16 A + T circuit spécialisé en encastrée suivant CCTP | U | 11 |  | 0
0
| - Sortie de câbles 32A circuit spécialisé en encastrée suivant CCTP | U | 4 |  | 0
0
0
| - Lustrerie y compris source, fixations, raccordements: |  |  |  | 0
0
| - Point lumineux intérieur en plafond boîtier avec couvercle DCL, fiche DCL, douille et crochet de suspension suivant CCTP | U | 18 |  | 0
0
| - Point lumineux intérieur en applique boîtier (étanche à l'air) avec couvercle DCL, fiche DCL et douille suivant CCTP | U | 14 |  | 0
0
| - Point lumineux en plafond avec luminaire | U | 3 |  | 0
0
| - Point lumineux en applique avec luminaire | U | 5 |  | 0
0
| - Luminaire type A selon CCTP | U | 4 |  | 0
0
| - Luminaire type B selon CCTP | U | 4 |  | 0
0
0
| SOUS TOTAL H.T. APPAREILLAGE ET EQUIPEMENTS LUMINAIRES |  |  |  | 0
0
0
0
| 4.5 - ALIMENTATIONS ET EQUIPEMENTS PARTICULIERS |  |  |  | 0
0
| 4.5.1 - Alimentations |  |  |  | 0
0
| - Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements: |  |  |  | 0
0
| Depuis chaque tableau électrique en logement |  |  |  | 0
0
| - Plaque de cuisson : 3 G 6 mm² sur sortie de câbles suivant CCTP | U | 4 |  | 0
0
| - Caisson VMC : 3 G 1,5 mm² terminé sur connecteurs en boîte de dérivation, à disposition du Lot concerné suivant CCTP | U | 4 |  | 0
0
| - Bouche VMC : 3 G 1,5 mm² terminé sur connecteurs en boîte de dérivation, à disposition du Lot Plomberie VMC suivant CCTP | U | 8 |  | 0
0
0
| 4.5.2 - Câblage divers |  |  |  | 0
0
| - Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements: |  |  |  | 0
0
| - Bouche VMC : 2 x 1.5 mm²connecté à l’interrupteur (fourni par le Lot Plomberie VMC), depuis bouche sur connecteurs en boîte de dérivation à disposition du Lot Plomberie VMC | U | 4 |  | 0
0
0
| SOUS TOTAL H.T. ALIMENTATIONS ET EQUIPEMENTS PARTICULIERS |  |  |  | 0
0
| 4.6 - TELEPHONIE |  |  |  | 0
0
| - Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements: |  |  |  | 0
0
| - Liaison et raccordement du DTI depuis réglette 7 paires par cable multi-paires série 298 suivant CCTP et recommandations d'ORANGE | ENS | 4 |  | 0
0
| - Coffret de communication Grade 2 équipé suivant CCTP | ENS | 4 |  | 0
0
| - Prise RJ 45 FTP en encastré suivant CCTP | U | 11 |  | 0
0
| - Liaisons et raccordements des prises RJ 45 en câblage 4 paires cuivre Grade 2, FTP suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Essais et tests de chaque prise RJ45 suivant CCTP | U | 11 |  | 0
0
0
| SOUS TOTAL H.T. TELEPHONIE |  |  |  | 0
0
0
0
| 4.7 - DÉTECTION DE FUMÉE DES LOGEMENTS PAR DAAF |  |  |  | 0
0
| - Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements: |  |  |  | 0
0
| - Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée avec pile lithium suivant CCTP | U | 4 |  | 0
0
| - Mise en service et test de bon fonctionnement suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
0
| SOUS TOTAL H.T. § 3.7 - DÉTECTION DE FUMÉE DES LOGEMENTS PAR DAAF |  |  |  | 0
0
| 5 - INSTALLATIONS DE L'OFFICE DE TOURISME |  |  |  | 0
5.1 - TABLEAUX ELECTRIQUES
0
| - Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements: |  |  |  | 0
TGBT Office de tourisme
| - TGBT Office de tourisme, encastré, avec porte fermant à clé, classe 2, IP40, IK08, 6 rangées de 24 modules, type LEGRAND XL3 160, entierement équipé suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| Main d'oeuvre : |  |  |  | 0
0
| - Montage tableau | ENS | 1 |  | 0
0
| - Pose et raccordement du tableau suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Pose et raccordement du câble d'alimentation du tableau suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL H.T. TGBT OFFICE DE TOURISME |  |  |  | 0
5.2 - PROTECTION PARAFOUDRE (COURANTS FORTS)
Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements :
| - Parafoudre modulaire , suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| - Raccordements parafoudre, suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Auxiliaire de signalisation, suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL H.T. PROTECTION PARAFOUDRE (COURANTS FORTS) |  |  |  | 0
5.3 - CANALISATIONS ET MODES DE POSES
Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements :
Fourniture Courants forts:
| - Saignées en maçonnerie, y compris rebouchage pour conduits ICTA en maçonnerie suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Large Goulotte technique à l'arrivée et/ou au départ des tableaux électriques et au remontées et/ou descentes spécifiques de câbles suivant CCTP | ML | 25 |  | 0
0
| - Conduits ICTA en doublage y compris accessoires suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Conduits ICTA noyés en maçonnerie y compris accessoires suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Conduits ICTA noyés en dalle y compris accessoires suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Conduits IRL y compris accessoires suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Cadre sailli PVC suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Conduits TPC-N y compris accessoires suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Conduits non propagateur de la flamme (M1), suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Boite de raccordement 750°, suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Boite de raccordement 960°, suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
0
| Main d'oeuvre : |  |  |  | 0
0
| - Pose des canalisations, des cadres et des boites de dérivation, suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
0
| Fourniture Courants Faibles |  |  |  | 0
0
| - Saignées en maçonnerie, y compris rebouchage pour conduits ICTA en maçonnerie suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Conduits ICTA en doublage y compris accessoires suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Conduits ICTA noyés en maçonnerie y compris accessoires suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Conduits ICTA noyés en dalle y compris accessoires suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Conduits IRL y compris accessoires suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Cadre sailli PVC suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - En goulotte PVC, pour la distribution des postes de travail suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Conduits PVC y compris accessoires pour passage des canalisations dans les gaines techniques suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Conduits non propagateur de flamme suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Boîtes de raccordement 750°C | ENS | 1 |  | 0
0
| - Boîtes de raccordement 960°C | ENS | 1 |  | 0
0
0
| Main d'oeuvre : |  |  |  | 0
0
| - Pose des canalisations, des cadres et des boites de dérivation, suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL H.T. CANALISATIONS ET MODES DE POSES |  |  |  | 0
5.4 - APPAREILLAGE ET EQUIPEMENTS LUMINAIRES
Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements et câblages :
1- Généralités:
| - Inter S.A. en encastré | U | 2 |  | 0
0
| - Inter V.V. en encastré | U | 2 |  | 0
0
| - Détecteur " PD2 " Luxomat | U | 2 |  | 0
0
| - Télécommande pour paramètrage détecteurs | U | 1 |  | 0
0
| - P.C. 2 x 16 A + T circuit service | U | 4 |  | 0
0
| - Accessoires complémentaires | ENS | 1 |  | 0
Fourniture lustrerie y compris source
| - Point lumineux intérieur | U | 19 |  | 0
0
| - Luminaire type C selon CCTP | U | 4 |  | 0
0
| - Luminaire type D selon CCTP | U | 15 |  | 0
0
| Main d'œuvre y compris découpe de dalles de faux plafonds ou plaques de platres, pose avec gants, fixations, raccordements : |  |  |  | 0
0
| - Pose et raccordement de l'ensemble des type de luminaires, suivant CCTP | U | 19 |  | 0
| SOUS TOTAL H.T. APPAREILLAGES ET EQUIPEMENTS LUMINAIRES |  |  |  | 0
5.5 - ECLAIRAGE EXTERIEUR
Fourniture lustrerie y compris source
| - Point lumineux extérieur | U | 2 |  | 0
0
| - Luminaire type E selon CCTP | U | 2 |  | 0
0
| Main d'œuvre y compris fixations, raccordements : |  |  |  | 0
0
| - Pose et raccordement de l'ensemble des types de luminaires, suivant CCTP | U | 2 |  | 0
| SOUS TOTAL H.T. ECLAIRAGE EXTERIEUR |  |  |  | 0
| 5.6 - ALIMENTATIONS et EQUIPEMENTS SPECIFIQUES |  |  |  | 0
0
| Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements: |  |  |  | 0
0
1 | Alimentations |  |  |  | 0
0
| Depuis TGBT |  |  |  | 0
0
| - TGBT Ecole : 3 G 25 mm² raccordé suivant CCTP | ML | 5 |  | 0
| - Asservissement tarifaire : 5 G 1,5 mm² raccordé suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| - Coupure d'Urgence Electrique : 7 G 1,5 mm² raccordé sur déclencheur suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| - Ventilateur de conduit : 3 G 1,5 mm² en attente avec du mou suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| - Alarme incendie : 3 G 2,5 mm² raccordé en CR1 suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| - AES : 3 G 2,5 mm² raccordé en CR1 suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
0
| - Alim Ballon d'eau chaude : 3 G 2,5 mm² raccordé sur inter PAC, suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| - Baie VDI : 3 G 2,5 mm² raccordé suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
0
2 | Câblage Divers |  |  |  | 0
0
| - Mise en fonctionnement des blocs d'éclairage de sécurité : 2 x 1,5 mm² raccordé suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| - Télésignalisation parafoudre, 5 x 1.5mm², suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| - Coupure d'urgence enseigne 5 x 1.5mm², suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
0
3 | Equipements |  |  |  | 0
0
| - Boitier de CU Elec TGBT, suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| - Coffret métallique opaque avec ouverture ar triangle pompiers, suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| - Boitier de AU Pompier enseigne, suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| - Plaquettes dilophanes de signalisations suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Témoin lumineux Led pour télésignalisation parafoudre, suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| - Inter PAC pour BECS suivant CCTP | U | 3 |  | 0
0
| - Interrupteur de proximité bipolaire suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| - boites de raccordement étanches IP66 et IK08 avec presse étoupes IP55 suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL H.T. ALIMENTATIONS et EQUIPEMENTS SPECIFIQUES |  |  |  | 0
5.7 - POSTES DE TRAVAIL
Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements :
1 | Equipements:
| - Poste de travail PdT 1: 4 PC 2P+T 16A + 2 RJ45 catégorie 6, suivant CCTP | U | 4 |  | 0
0
0
2 | Câblages: |  |  |  | 0
0
| - Câblage des prises de courant depuis tableau électrique PdT 1, par câble U1000R2V 3G2.5mm², suivant CCTP | ENS | 4 |  | 0
0
| - Câblage des prises RJ45 du PdT1, par câble catégorie 6 - 2x4 paires depuis la baie de brassage, suivant CCTP | ENS | 4 |  | 0
| SOUS TOTAL H.T. POSTES DE TRAVAIL |  |  |  | 0
5.8 - ECLAIRAGE DE SECURITE
Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements :
| - Point d'éclairage d'évacuation intérieur | U | 3 |  | 0
0
| - Bloc Autonome de balisage, suivant CCTP | U | 3 |  | 0
0
| - Télécommande en TGBT, suivant CCTP | U | 1 |  | 0
| - Mise en service et essais suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
0
| SOUS TOTAL H.T. ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  | 0
5.9 - ALARME INCENDIE
Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements :
1 | Centrale d'alarme incendie
| - Centrale Incendie type 4 marque Nugelec (ou équivalent) équipé, suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| - Alimentation électrique de sécurité, suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
0
2 | Equipements et câblages |  |  |  | 0
0
| - Déclencheurs manuels avec menbrane, clapet transparent et indicateur d'action, suivant CCTP | U | 2 |  | 0
0
| - Liaisons et raccordements des déclencheurs manuels suivant CCTP et schémas fabriquant. | ENS | 1 |  | 0
0
| - Diffuseur sonore , suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| - Flash rouge suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
| - Liaisons et raccordements par câble CR1 de l'ensemble des diffuseurs sonores et des flashs rouge suivant CCTP et schémas fabriquant. | ENS | 1 |  | 0
0
0
3 | Divers |  |  |  | 0
0
| - Mise en service suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Essais fonctionnels avec rapport d'essais, suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Formation du personnel, suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL H.T. ALARME INCENDIE |  |  |  | 0
5.10 - PRECABLAGE TELEPHONIQUE
- Appareillage y compris fixations, canalisations, raccordements :
Principe de câblage
| - Liaisons et raccordements entre le DTI et la Baie suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
| Appareillage mural |  |  |  | 0
0
| - Plastron adaptable 45x45 à volet blanc avec insert de couleur suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| Baie de brassage |  |  |  | 0
0
| - Armoire 19 pouces, 12 Unités de hauteur, toutes équipées (répartiteur télécom ,répartiteur cuivre, reserve noyautée de 30%), suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| - Cordons de brassage catégorie 6 F/UTP suivant CCTP | U | 6 |  | 0
0
| - Liaisons et raccordements des bandeaux de distribution | ENS | 1 |  | 0
0
| - Accessoires nécessaires suivant CCTP | ENS | 1 |  | 0
0
| Tests Cuivre |  |  |  | 0
0
| - Essais, tests et recettes en catégorie 6 de chaque prise RJ45 suivant CCTP | U | 7 |  | 0
| SOUS TOTAL H.T. PRECABLAGE TELEPHONIQUE |  |  |  | 0
0
| RECAPITULATIF DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES |  |  |  | 0
0
0
0
| 2 - INSTALLATIONS GENERALES |  |  |  | 0
0
| SOUS TOTAL H.T. GENERALITES ET TRAVAUX DIVERS | 0 |  | 0 | 0
SOUS TOTAL H.T.REPERAGE DES INSTALLATIONS
| SOUS TOTAL H.T. NEUTRALISATION & DEPOSE | 0 | 0 | 0 | 0
| SOUS TOTAL H.T. MISE A LA TERRE | 0 |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL H.T. BRANCHEMENT ELECTRIQUE | 0 |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL H.T. BRANCHEMENT TELEPHONIQUE | 0 |  | 0 | 0
0
| TOTAL H.T. INSTALLATIONS GENERALES |  |  |  | 0
0
0
0
| 3 - INSTALLATIONS DES COMMUNS |  |  |  | 0
0
| SOUS TOTAL H.T. RACCORDEMENT ELECTRIQUE DES COMMUNS | 0 |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL H.T. TABLEAU ELECTRIQUE DES COMMUNS | 0 |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL H.T. CANALISATIONS ET MODES DE POSES | 0 |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL H.T. APPAREILLAGE ET EQUIPEMENTS LUMINAIRES | 0 |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL H.T. ALIMENTATIONS ET EQUIPEMENTS PARTICULIERS | 0 |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL H.T. PROTECTION INCENDIE DU BATIMENT | 0 |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL H.T. TELEVISION | 0 |  | 0 | 0
0
| TOTAL H.T. INSTALLATIONS DES COMMUNS |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
| 4 - INSTALLATIONS DES LOGEMENTS |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL H.T. RACCORDEMENTS ELECTRIQUES DES LOGEMENTS | 0 |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL H.T. TABLEAUX ELECTRIQUES DES LOGEMENTS | 0 |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL H.T. CANALISATIONS ET MODES DE POSES | 0 |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL H.T. APPAREILLAGE ET EQUIPEMENTS LUMINAIRES | 0 |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL H.T. ALIMENTATIONS ET EQUIPEMENTS PARTICULIERS | 0 |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL H.T. TELEPHONIE | 0 |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL H.T. § 3.7 - DÉTECTION DE FUMÉE DES LOGEMENTS PAR DAAF | 0 |  | 0 | 0
0
| TOTAL H.T. INSTALLATIONS DES LOGEMENTS |  |  |  | 0
0
0
0
| 5 - INSTALLATIONS DE L'OFFICE DE TOURISME |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL H.T. TGBT OFFICE DE TOURISME | 0 |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL H.T. PROTECTION PARAFOUDRE (COURANTS FORTS) | 0 |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL H.T. CANALISATIONS ET MODES DE POSES | 0 |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL H.T. APPAREILLAGES ET EQUIPEMENTS LUMINAIRES | 0 |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL H.T. ECLAIRAGE EXTERIEUR | 0 |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL H.T. ALIMENTATIONS et EQUIPEMENTS SPECIFIQUES | 0 |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL H.T. POSTES DE TRAVAIL | 0 |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL H.T. ECLAIRAGE DE SECURITE | 0 |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL H.T. ALARME INCENDIE | 0 |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL H.T. PRECABLAGE TELEPHONIQUE | 0 |  | 0 | 0
0
| TOTAL H.T. INSTALLATIONS DE L'OFFICE DE TOURISME |  |  |  | 0
0
| TOTAL H.T. INSTALLATIONS ELECTRIQUES |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. INSTALLATIONS ELECTRIQUES DU PROJET |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0